Вопросы к разделу «Инструментальные метода химического анализа».

- Виды химического анализа: изотопный, элементный, функциональный, молекулярный, вещественный, фазовый. Анализ без разрушения; локальный анализ; дистанционный анализ. Макро-, микро- и ультрамикроанализ.

- Классификация и общая характеристика физических и химических методов анализа. Инструментальные методы.

- Основные положения потенциометрического метода анализа. Равновесный потенциал электрода, его зависимость от концентрации. Уравнение Нернста. Стандартный электродный потенциал. Реальный потенциал.

- Индикаторные потенциометрические электроды. Классификация и селективность электродов.

- Мембранные ионоселективные электроды. Электроды с твердыми и жидкими мембранами. Принцип действия, устройство.

- Потенциометрическое титрование. Кислотно-основное титрование. Окислительно-восстановительное титрование.

- Теоретические основы кондуктометрического метода анализа. Аппаратура для кондуктометрии.

- Типы кривых кондуктометрического титрования.

- Полярография. Принцип метода. Качественный и количественный анализ.

- Кулонометрический метод анализа. Прямая кулонометрия при постоянном потенциале и постоянной силе тока. Кулонометрическое титрование.

- Основные законы светопоглощения. Отклонения от закона Бугера-Ламберта-Бера.

- Прямое фотометрическое определение вещества в растворе. Выбор спектральной области для фотометрических измерений. Методы количественного определения веществ в растворе.

- Фотометрическое титрование. Определение по поглощению продукта реакции, по поглощению определяемого вещества, по поглощению титранта, по поглощению определяемого вещества и титранта. Определение точки эквивалентности с помощью индикатора.

- Закон аддитивности в фотометрии. Влияние аддитивности аналитических сигналов в качественном и количественном анализе.

- Влияние немонохроматичности света на точность и селективность фотометрических определений.

- Люминесцентный метод анализа. Основы метода. Закон Вавилова. Закон Стокса-Ломмеля. Правило Левшина.

- Атомно-абсорбционный метод анализа. Принцип метода. Способы атомизации.

- Атомно-абсорбционный метод анализа. Источники света. Неселективное поглощение. Количественный анализ.

- Атомно-эмиссионный анализ. Теоретические основы метода. Принципиальная оптическая схема спектрального прибора. Источники возбуждения спектров. Явление самопоглощения.

- Атомно-эмиссионный спектральный метод анализа. Связь спектральных характеристик элемента с его положением в Периодической системе. Количественное определение элементов. Уширение спектральных линий.

- Вращательная спектроскопия молекул. Происхождение спектров вращения. Количественный анализ.

- ИК-спектроскопия. Источники излучения. Происхождение колебательных спектров поглощения. Связь спектральных характеристик со строением вещества. Количественный анализ.

- Масс-спектроскопический метод анализа. Принципиальные основы метода. Масс-спектр. Разрешение. Предельные возможности.

- Хроматографический анализ. Классификация методов анализа. Теория эффективной диффузии. Представления, лежащие в основе определения компонентов.

- Способы регистрации (детекторы) компонентов на выходе из хроматографической колонки.

- Принципы, лежащие в основе газохроматографического разделения компонентов. Теория теоретических тарелок. Разрешение пиков.

- Газохроматографический метод анализа. Размывание хроматографических полос. Теория эффективной диффузии.

- Хромато-масс-спектрометрический метод анализа. Принципиальные основы методы. Возможности метода.

- Капиллярная хроматография. Возможности метода. Количественный хроматографический анализ.

- Жидкостная хроматография. Её разновидности. Принципы, лежащие в основе разделения смесей.

- Тонкослойная хроматография. Методы получения хроматограмм. Методы детектирования.

- Ионообменная хроматография. Принципы, лежащие в основе разделения и концентрирования компонентов анализируемых смесей.

- Ионная хроматография. Возможности одно- и двухколоночного вариантов метода.

- Методы светорассеяния. Принципиальные основы метода. Ультрамикроскопия.

- Предельные возможности методов анализа. Предел обнаружения.

- Систематические погрешности анализа. Правильность анализа.

Литература:

- Скуг

- Васильев

- Золотов

- Дорохова,Прохорова «Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа»,М:Высшая школа,1991